## Тих8а
РЕЕСТР
выполненных работ в жилом доме по ул. Г.Тихонова 8а
в 2014 году
№ п.п. | Дата | Состав работ | Сумма
1 | 2014-01-28 | Смена стояков ХВС, ГВС кв. 77,80,83,86 | 29815
2 | 2014-01-22 | Смена шарового крана в ТУ 1 п-зд | 355.7
3 | 2014-02-17 | Смена шарового крана подвал по кв. 76 | 415.1
4 | 07,25.02.14 | Смена ламп 1,4 п-зды, Ремонт светильника 5 п-зд | 392.3
5 | 2014-03-24 | Ремонт 3 подъезда | 36365
6 | 2014-04-17 | Замена подъездной двери 6 п-зд | 25585.93
7 | 2014-04-15 | Ремонт электроосвещения 3-6 п-зды | 2927
8 | 2014-04-07 | Косметический ремонт 4 п-зда,5 п-да,6 п-зда | 109095
9 | июнь.2014г. | обрезка деревьев | 6071
10 | 2014-07-23 | замена участка канал.трубы | 4656
11 | 2014-07-23 | смена ламп в подвале | 172.8
12 | 10.09.14г | ревизия групповых этажных щитов | 1136.2
13 | 26.11.14г. | замена выключателя-5под. | 202
14 | апрель | смена сборки по кв 57 | 1032
15 | 2014-10-17 | замена сборки ц/отопления 5 п-зд | 1340
16 | декабрь | замена стояка ц/отопления по кв 1,4,7,11,13. | 22209
17 | декабрь | частичная замена стояка ХВС,ГВС по кв64 | 7287
18 | декабрь | смена энергосберегающих ламп 3 п-зд,5 п-зд | 353.2
|  | ИТОГО | 249410.23
специалист ПТО :_____________________Логашева Т.В.

## Тих17а
РЕЕСТР
выполненных работ в жилом доме по ул. Г.Тихонова 17а
в 2014 году
№ п.п. | Дата | Состав работ | Сумма
1 | 2014-01-09 | Вынос эл.счетчика в этажный щит кв.51, смена ламп 2 п-зд | 229
2 | 2014-02-13 | Смена части стояка п/суш., кв. 42-45 | 2307.2
3 | 2014-02-20 | Смена части стояка отопления кв.8-11 | 2362.1
4 | 2014-02-26 | Смена части стояка отопления кв.14 | 2343.6
5 | 2014-03-18 | Смена стояка ц/отопления, кв. 22 | 4037
6 | 2014-03-11 | Утепление стены по кв.№1 | 9602
7 | 2014-04-17 | Ремонт ограждения (двор) | 1793.4
8 | май | работы по благоустройству | 5236
9 | 2014-07-15 | перенос эл.счетчика по кв.14 | 3408
10 | 2014-07-07 | смена участка трубы по кв.8-11 | 3910
11 | 04.09.14г. | эл.монтажные работы- 1под. | 1007.3
12 | 2014-06-03 | ремонт автомат.выключателя кв.50 | 835.4
| 04.09.14г. | эл.монтажные работы 1 под. | 1007.3
| 2014-06-03 | ремонт автомат.выключателя кв.50 | 835.4
| 2014-10-03 | смена эн.сберегающ.ламп. 2под. | 140
| 04,09,14г | ремонт светильника,частичн.смена кабеля-1 под,6,7эт. | 1007.3
| 10,17,26 ноября | смена лапм подъездного освещения,предохранителя в ВРУ | 454
|  | смена канализационного стояка над крышей по кв. №53 | 1263
|  | ИТОГО | 37071
специалист ПТО :_____________________Логашева Т.В.

## Сов67
РЕЕСТР
выполненных работ в жилом доме по ул. Советская 67
в 2014 году
№ п.п. | Дата | Состав работ | Сумма
1 | 2014-01-09 | Смена крана на стояке отопления, подвал по кв.9 | 413.8
2 | 2014-02-07 | Замена общедомового прибора учета воды | 3321.3
3 | 07,10,02.14 | Смена фото-реле 3 п-зд, смена ламп 1,2 п-зды | 827.3
4 | 04,13.03.14 | Ремонт светильника 3 п-зд, Смена ламп 2,3 п-зд, Ремонт этажных щитов | 545.7
5 | 2014-03-12 | Монтаж прожекторов уличного освещения | 13235
6 | май-июнь | ремонтные работы | 1784
7 | 11.08.14г. | ремонт приямка,отмостки-2под. | 20453
8 | август | поверка прибора учета тепла | 1849.49
9 | сентябрь | косметический ремонт подъезда №2 | 68012
10 | 02.09.14г. | смена энергосбер.ламп-1 под | 229
11 | октябрь | изоляция вент.труб в чердачном помещении | 10465
12 | 2014-09-02 | смена ламп 1под. | 229
13 | 7,12,11,14г. | электромонтажные работы | 648
14 |  | замена участка стояка отопления кв.16 | 2278
15 | 11.11.14г. | косметич.ремонт под.№2 ,1-й этаж | 10908
16 |  | смена покрытия входа-2под. | 1486
17 | 24.10.2014г. | ремонт домофона-2 под. | 2000
18
19
20
21
|  | ИТОГО | 138684.59
специалист ПТО :_____________________Логашева Т.В.

## Сов57
РЕЕСТР
выполненных работ в жилом доме по ул. Советская 57
в 2014 году
№ п.п. | Дата | Состав работ | Сумма
1 | 2014-01-29 | Смена эл.сбер.ламп, ремонт светильника | 486.5
2 | 2014-03-19 | Косметический ремонт подъезда | 20898
3 | 2014-05-12 | электромонт.работы | 270
| октябрь | закрытие ТСЖ | 899.09
4 | с01.05 по 03.12.2014г. | электромонтажные работы | 600.5
|  | ИТОГО | 23154.09
специалист ПТО :_____________________Логашева Т.В.

## Сов53
РЕЕСТР
выполненных работ в жилом доме по ул. Советская 53
в 2014 году
№ п.п. | Дата | Состав работ | Сумма
1 | 13.10;12.11.2014г. | электромонтажные работы | 189
2 | октябрь | закрытие ТСж | 884.573
3
|  | ИТОГО | 1073.573
специалист ПТО :_____________________Логашева Т.В.

## Сов55
РЕЕСТР
выполненных работ в жилом доме по ул. Советская 55
в 2014 году
№ п.п. | Дата | Состав работ | Сумма
1 | октябрь | закрытие ТСЖ | 371
2
|  | ИТОГО | 371
специалист ПТО :_____________________Логашева Т.В.

## Богр.96
РЕЕСТР
выполненных работ в жилом доме по ул. Бограда 96
в 2014 году
№ п.п. | Дата | Состав работ | Сумма
1 | 13,31.01.14 | Смена ламп 1,3 п-зды | 21.6
2 | 03,07,10,26.02.14 | Смена ламп 1,6 п-зды, замена датчика движения 3 п-зд | 1309
3 | 2014-02-12 | Смена сборки кранов на стояках ХВС, ГВС, подвал по кв.64 | 3533.5
4 | 06,13.03.14 | Смена ламп 3,4 п-зд, ремонт светильника 3 п-зд, Уст-ка выключ. З п-зд 2 эт. | 906.7
5 | 2014-03-12 | Ремонт этажных щитов с ремонтом и без ремонта автоматов (все подъезды) | 17566
6 | 2014-04-03 | Установка перемычки на прибор отопления кв.53 | 1093.4
7 | 2014-04-01 | Смена сборок кранов на стояках ХВС, ГВС, п/суш. подвал по кв. 58 | 5022.9
8 | 2014-04-02 | Смена уч-ка стояков ХВС, ГВС, канализации кв.55,58 | 4714
9 | апрель-июнь | ремонтные работы(эл.освещение,благоустройство) | 12476
10 | июнь | установка лавочки на детской площадке | 2727
11 | 13,22.08.14 | смена ламп,установка розетки | 237.9
12 | 01.09.14г. | смена стояка п/сушителя кв.16,19,22,28 | 10264
13 | 02-07.09,14 | смена ламп- 2 под. | 384.5
| 14,10,14г. | установка лавочки-6под. | 5106
| сентябрь | ремонт вентиляционной трубы по кв.88 | 2189
| 19-29,09 | смена ламп ЛОН с1-6под | 90.7
| 17.10.14г | установка выключат.нагрузки-этажн.щит на кв.80 | 1312
| 22,10.14г. | электромонтажные работы в этажн.щитах5-6под. | 653
| с19-25. 2014г. | электромонтажные работы | 1471.5
|  | ИТОГО | 71078.7
специалист ПТО :_____________________Логашева Т.В.

## Богр102
РЕЕСТР
выполненных работ в жилом доме по ул. Бограда 102
в 2014 году
№ п.п. | Дата | Состав работ | Сумма
1 | 2014-01-29 | Смена ламп подъездного, подвального освещения (1,2 п-зды) | 229
2 | август | поверка пибора учета тепла | 3083.33
3 | 6.10.14г. | откачка воды с подвального помещения | 2733
4 | 24.11.2014г. | замена в/счетчика ГВС в ТУ | 667
| 12.11.2014г. | смена ламп 1,2 под. | 364
|  | ИТОГО | 7076.33
специалист ПТО :_____________________Логашева Т.В.

## Сов60
РЕЕСТР
выполненных работ в жилом доме по ул. Советская 60
в 2013 году
№ п.п. | Дата | Состав работ | Сумма
1 | 2014-01-14 | Смена ламп эн.сбер. 3 п-зд | 114.5
2 | 19,26.03.14 | Смена уч-ков стояков ХВС, ГВС, канализации кв.37 | 4225
3 | 2014-04-17 | Ремонт этажных щитов с ремонтом и без ремонта автоматов (все подъезды) | 2702.8
4 | 2014-05-30 | ремонт освещения | 3910
5 | 2014-06-03 | благоустройство придомовой территории | 10963
6 | июнь | обрезка деревьев | 2357
1 | июнь | электромонтажные работы | 3500
7 | 2014-07-11 | замена стояка п/сушителя кв.40,38 | 11089
8 | 19.07.14г. | ремонт стояка п/сушителя кв.33,35,37 | 10117
9 | октябрь | электромонтажные работы | 860
10 | 15.10.14г. | ремонт подъездного отопления | 505
11
12
13
14
15
16
17
18
19
|  | ИТОГО | 50343.3
специалист ПТО :_____________________Логашева Т.В.

## Сов65
РЕЕСТР
выполненных работ в жилом доме по ул. Советская 65
в 2014 году
№ п.п. | Дата | Состав работ | Сумма
1 | 2014-01-28 | Смена ламп уличного освещения | 224.6
2 | 2014-08-04 | смена ламп,ремонт светильника | 347.9
3 | 2014-10-29 | замена участка розлива ц/отопления в кв.14 | 858
4 | 2014-09-04 | смена лапм энергосберег. | 114.5
5 | 17.11.14г. | электромонтажные работы(смена ламп освещения0 | 447
| 17.11.14г. | замена в/счетчиков горячей воды в тепловом узле | 1872
|  | ИТОГО | 3864
специалист ПТО :_____________________Логашева Т.В.

## зел6
РЕЕСТР
выполненных работ в жилом доме по ул. Зеленая 6
в 2014 году
№ п.п. | Дата | Состав работ | Сумма
1 | 16,20,29.01.14 | Смена ламп смена светильника, 1,2 п-зды | 606.4
2 | 2014-03-03 | Смена ламп 2,3 п-зды, ремонт светильника 3 п-зд | 318.7
3 | 28.05.14г. | ремонт пола в тамбуре 2 под. | 1049
4 | май | покраска малых форм | 959
5 | 28.05.14г. | установка грибка-1шт. | 1388
6 | август | поверка прибора учета тепла | 10852.7
7
8
9
|  | ИТОГО | 15173.8
специалист ПТО :_____________________Логашева Т.В.

## дз2
РЕЕСТР
выполненных работ в жилом доме по ул. Дзержинского 2
в 2014 году
№ п.п. | Дата | Состав работ | Сумма
1 | 2014-02-19 | Смена уч-ка стояка отопления, кв.4 | 1208.7
2 | июнь | покраска малых форм | 7267
3 | июнь | смена ламп | 130
4 | 2014-08-27 | косметический ремонт 3 подъезда | 27066
5 | 2014-08-06 | установка светильника 1 под. | 796
6 | 05.08.14г. | установка козарьков над входом под.№1,3 | 13745
7 | 07.08.14г. | установка козырька над входом в подвал. | 12856
8 | 28.08.14г. | ремонт канализационнного стояка кв.23,27 | 1417
9 | 2014-08-20 | электромонтажн.работы | 447.7
10 | с01по 30 09 | косметический ремонт подъезда №2 | 32083
| 10,22.09.14г. | вывоз листьев,веток с придомовой территории | 656.1
| 30,09;30,10 | смена эн.сберегающ.ламп.-1под.,2под. | 229
| 26.11.2014г. | электромонтажные работы | 380.3
|  | ИТОГО | 98281.8
специалист ПТО :_____________________Логашева Т.В.

## дз4
РЕЕСТР
выполненных работ в жилом доме по ул. Дзержинского 4
в 2014 году
№ п.п. | Дата | Состав работ | Сумма
1 | 20,22.01.14 | Установка вентилей д15 по отоплению, подвал кв. 67 | 1924.9
2 | 03,21,27.02.14 | Смена ламп, 2,3,4 п-зды | 239.8
3 | 2014-02-13 | Установка вентиля д15 по п/суш., подвал по кв. 53 | 415.1
4 | 17,25.03.14 | Смена ламп 1 п-зд, подвал | 125.3
5 | 2014-03-21 | Электромонт.работы по замене магистрали, 1 п-зд, 1,2 эт. | 66726
6 | 2014-03-05 | Смена стояка канализации, кв.10,14 | 2407
7 | 2014-03-14 | Установка вентиля д15 по отоплению, подвал по кв. 2 | 824.7
8 | 2014-04-05 | Смена предохранителя в ВРУ 1 п-зда, смена ламп 4 п-зд | 210.9
9 | 2014-04-14 | Смена участка п/сушителя кв.32 | 319
10 | 04-30.06.14 | смена ламп,ремонт светильника | 1002
11 | 16,23.06,14г. | подключение летнего водопровода1,4под.; смена уч-ка канализ.стояка 66,70 | 4224
12 | 30,06.14г. | частичная смена автоматов 1-4под. | 7074.5
13
14
15
16
1
|  | ИТОГО | 85493.2
специалист ПТО :_____________________Логашева Т.В.

## дз8
РЕЕСТР
выполненных работ в жилом доме по ул. Дзержинского 8
в 2014 году
№ п.п. | Дата | Состав работ | Сумма
1 | 20,25.01.14 | Смена ламп 1 п-зд, подвал | 261.4
2 | 2014-01-17 | Смена сборки кранов на ХВС подвал по кв.77 | 1797.7
3 | 05,25,27.02.14 | Смена ламп 3 п-зд, установка выкл.нагрузки кв.37 | 635.1
4 | 2014-02-26 | Смена коллективного прибора учета ХВС подвал | 10494.8
5 | 2014-02-26 | Смена сборки кранов по ХВС, подвал по кв.62 | 1554.7
6 | 2014-02-25 | Смена стояка ХВС кв.61-77 | 16258.9
7 | март-апрель | Смена ламп, ремонт светильника 3,4 п-зд | 303.8
8 | 2014-04-15 | Смена канализационного стояка кв. 49,51,53 | 3988
9 | 2014-04-23 | Смена стояка ХВС кв. 45,49, п/суш. кв. 43 | 4451
10 | апрель | Установка вешалов (двор) | 1130
11 | июнь | электромонтажные работы | 228
12 | июнь | обрезка деревьев | 6362
13 | июнь | электромонтажные работы | 1155
14 | август | смена участка канализации кв.70 | 3237
15 | 12.08.14г. | смена участка трубы стояка п/сушителя | 3469
16 | 07,08.14 | электромонтажные работы кв.57 | 225.1
17 | 2014-07-08 | смена ламп,смена автоматов-2,4под. | 769.5
18 | 2014-09-17 | смена ламп.3,4под. | 25.9
19 | 2014-10-08 | сменаэнергосберег. ламп.2- 4под. | 267.3
20 | 10,10,14г. | откачка подвала (Ас -машина) | 450
21 | ноябрь | частичн.замена стояка водоснабжения по кв.64 | 3067
22 | ноябрь | частичный ремонт кровли кв.38,19-20 | 52295
23 | 8.11.14г. | установка розетки 5-йэтаж | 198
24 | 18.11.14г. | смена стояка п/сушителя по кв. 38,39(в подвале) | 3989
25
26
27
1
2
3
4
|  | ИТОГО | 116613.2
специалист ПТО :_____________________Логашева Т.В.

## пуш36
РЕЕСТР
выполненных работ в жилом доме по ул. Пушкина 36
в 2014 году
№ п.п. | Дата | Состав работ | Сумма
1 | 30.01.14, 03.02.14 | Смена ламп подъездного, подвального освещения, 2 п-зд, подвал | 127.4
2 | 2014-03-14 | Ремонт автоматического выключателя ВРУ | 537.9
3 | 2014-03-25 | Замена обратного клапана, подвал 6 п-зд | 1189
4 | 11,22.04.14 | Смена части стояка ц/о по кв.35, подключение летнего водопровода 6 п-зд | 3556.5
5 | 2014-04-10 | Замена подъездного окна 3 п-зд | 14001
6 | 20,05.14 | эл.монтажные работы -1-6 под. | 6306.5
7 | май | укрепление конструкции козырька-5под. | 10863
8 | 2014-05-30 | ремонт системы ХВС,ГВС | 22732
9 | 2014-05-30 | замена замков на подвальное помещ.1,6под. | 822
10 | 2014-07-04 | смена ламп ЛБ со стартером,автомат.выкл.5под. | 1305.8
11 | 19.07.14г. | ремонт отмостки -6под.(у офиса "Технология" | 3598
12 | 19.07.14г. | ремонт отмостки -5-6под. | 2622
13 | сентябрь | ремонт полов из плиток 2,5,6под.ремонт подъездной двери-5под.; ремонт окна 5под. | 4643
14 | 20-26,09 | смена автоматич.выключат.ламп с1-6под. | 6306.5
15 | 15,10.14г. | подключеник насоса -ГВС-4под. | 143
16 | 15,10,14г. | утепоение канализ.трубы в чердачн.помещении по кв.73 | 1554
17 | 24.11.2014г. | ремонт светильника в подезде(кв.113-114) | 360
18
19
20
21
|  | ИТОГО | 80667.6
специалист ПТО :_____________________Логашева Т.В.

## баз3
РЕЕСТР
выполненных работ в жилом доме по ул. Базарная 3
в 2014 году
№ п.п. | Дата | Состав работ | Сумма
1 | 10.05.02.14 | Установка датчиков движения, смена ламп | 1971.1
2 | июнь | обрезка деревьев | 3035.5
3
4
5
6
7
|  | ИТОГО | 5006.6
специалист ПТО :_____________________Логашева Т.В.

## баз6
РЕЕСТР
выполненных работ в жилом доме по ул. Базарная 6
в 2014 году
№ п.п. | Дата | Состав работ | Сумма
1 | 12,20.02.14 | Смена ламп наружного, подъездного освещения | 403.9
2 | 2014-04-14 | Установка датчиков движения | 7323
3 | июнь | подключение эл.кабеля а на кв.№8 | 340
4 | 22.08.14г | ремонт автоматического выключателя в щите на кв. № 1 | 424.6
| 12.11.2014г. | смена водосчетчика ХВС-общедомового | 3779
| 12.11.2014. | замена стояков ц/отопления кв.4,7 | 28071
|  | ИТОГО | 40341.5
специалист ПТО :_____________________Логашева Т.В.

## орл30
РЕЕСТР
выполненных работ в жилом доме по ул. Орлова 30
в 2014 году
№ п.п. | Дата | Состав работ | Сумма
1 | 2014-02-04 | Установка датчиков движения | 2757.9
2 | 2014-02-28 | Смена общедомового прибора учета ХВС | 4030.3
3 | 2014-03-12 | Смена общедомового прибора учета ХВС | 3868.7
4 | 2014-03-12 | Смена ламп наркужного освещения | 280.8
5 | 2014-04-14 | Смена шарового крана по п/суш. Подвал | 282.7
| 19,11,2014г | смена ламп наружного освещения | 509
|  | ИТОГО | 11220.4
специалист ПТО :_____________________Логашева Т.В.

## орл30а
РЕЕСТР
выполненных работ в жилом доме по ул. Орлова 30а
в 2014 году
№ п.п. | Дата | Состав работ | Сумма
1 | 2014-02-20 | Установка датчиков движения, ремонт светильника | 3372.9
2 | 2014-03-12 | Смена общедомового прибора учета ХВС | 3868.7
3 | 2014-03-12 | Смена ламп наркужного освещения | 280.8
4 | ноябрь | замена сжима групповой эл.щит. | 599
5
6
|  | ИТОГО | 8121.4
специалист ПТО :_____________________Логашева Т.В.

## Парт17
РЕЕСТР
выполненных работ в жилом доме по ул. Кр.Партизан 17
в 2014 году
№ п.п. | Дата | Состав работ | Сумма
1 | 2014-02-26 | Ремонт этажных щитов, замена ламп 1,2,4 п-зды | 701
2 | 2014-03-03 | Установка датчиков движения 3 п-зд | 9506
3 | июль | смена стояка ХВС,ГВС по кв.№ 46-49 | 2724
4 | 2014-08-20 | смена стояка канализации по кв.17 | 1910
5 | август | поверка прибора учета тепла | 10114.94
6 | 05сентября | монтаж выключателей -3под. | 3089
7 | 19.11;1.12. 2014г. | электромонтажные работы | 221.4
8
9
10
11
12
13
14
|  | ИТОГО | 28266.34
специалист ПТО :_____________________Логашева Т.В.

## Парт28
РЕЕСТР
выполненных работ в жилом доме по ул. Кр.Партизан 28
в 2014году
№ п.п. | Дата | Состав работ | Сумма
1 | июнь | обрезка деревьев | 3035.5
2 | 12.11.2014г. | установка счетчика холодной воды-общедомового | 3779
3
4
5
6
7
|  | ИТОГО | 6814.5
специалист ПТО :_____________________Логашева Т.В.

## Парт28а
РЕЕСТР
выполненных работ в жилом доме по ул. Кр.Партизан 28а
в 2014 году
№ п.п. | Дата | Состав работ | Сумма
1 | март | Ремонт теплового узла | 24032
2 | ноябрь | замена фильтра по ХВС вцентральном узле управления | 1436
3 | 5.11.2014г. | замена ламп наружного освещения | 358
4
5
6
|  | ИТОГО | 25826
специалист ПТО :_____________________Логашева Т.В.

## Окт105
РЕЕСТР
выполненных работ в жилом доме по ул. Октябрьская 105
в 2014году
№ п.п. | Дата | Состав работ | Сумма
1 | 2014-03-07 | Смена коллективного прибора учета ХВС, ТУ | 1276.3
2 | июль | установка шарового крана на полив | 773
3 | август | поверка прибора учета тепла | 1976.69
| октябрь | ремонт слухового окна крыши | 1863
| 24.11.14г. | косметический ремонт подъезда №1 | 21124
|  | ИТОГО | 4025.99
специалист ПТО :_____________________Логашева Т.В.

## окт113а
РЕЕСТР
выполненных работ в жилом доме по ул. Октябрьская 113а
в 2014 году
№ п.п. | Дата | Состав работ | Сумма
1 | 9,10,14г. | ревизия вводного крана по холодному водоснабжению | 689
2
|  | ИТОГО | 689
специалист ПТО :_____________________Логашева Т.В.

## Кал6
РЕЕСТР
выполненных работ в жилом доме по ул. Калинина 6
в 2014 году
№ п.п. | Дата | Состав работ | Сумма
1 | 2014-01-20 | Подключение насосного агрегата (электрика) | 537.9
2 | 2014-01-20 | Смена циркуляционного насоса в ТУ | 5933.1
3 | 2014-02-21 | Смена части розлива отопления, подвал | 1320.1
4 | 2014-02-06 | Смена части стояка отопления кв. 21 | 1254.9
5 | 12,28.02.14 | Смена ламп 1,2 п-зды, ремонт светильника 2 п-зд | 189.3
6 | 2014-03-20 | Ремонт этажных щитов с ремонтом и без ремонта автоматов (все подъезды) | 635.1
7 | 2014-03-06 | Смена стояка отопления кв. 8,11 | 1306
8 | 2014-04-01 | Перенос эл.счетчика из квартиры в этажный щит, смена автоматов кв.48 | 1738.8
9 | 2014-04-22 | Смена автоматов кв. 30 | 1394.9
10 | май | электромонтажные работы | 1633
11 | 2014-06-17 | остекление подвальн.окон | 650
12 | 2014-07-02 | смена ламп | 175
13 | 2014-06-20 | замена уч-ка розлива ц/отопления-подвал | 2911
14 | 2014-07-19 | ремонт отмостки | 8607
15 | август | замена блока питания | 1559.47
16 | 2014-08-22 | смена ламп энергосбер. | 457.9
| октябрь | частичн.смена стояка отопления кв.№16 | 4366
| 19,09-30,10 | электромонтажные работы-1-2под. | 904
17 | 24.11.2014г. | смена лампы подъездн.освещение-1-й под. | 52
18
|  | ИТОГО | 35625.47
специалист ПТО :_____________________Логашева Т.В.

## Лен68
РЕЕСТР
выполненных работ в жилом доме по ул. Ленина 68
в 2014 году
№ п.п. | Дата | Состав работ | Сумма
1 | 07,24.03.14 | Ремонт групповых щитов,Смена ламп 1,2 п-зды, ремонт светильника 2 п-зд | 794.1
2 | июнь | спиливание деревьев | 9774
3 | ноябрь | ремонт шиферной кровли | 5550
4 | 10.11.14г | смена ламп энергосберег.уличное освещение-2под. | 162
5
6
|  | ИТОГО | 16280.1
специалист ПТО :_____________________Логашева Т.В.

## Тих.8а
РЕЕСТР
выполненных работ в жилом доме по ул. Тихонова8а
в 2014 году
№ п.п. | Дата | Состав работ | Сумма
1 | 2014-01-28 | Смена стояков ХВС, ГВС кв. 77,80,83,86 | 29815
2 | 2014-01-22 | Смена шарового крана в ТУ 1 под. | 355.7
3 | 2014-02-17 | Смена шарового крана подвал по кв. 76 | 415.1
4 | 07,25.02.14 | Смена ламп 1,4 п-зды, Ремонт светильника 5 под | 392.3
5 | 2014-03-24 | Ремонт 3 подъезда | 36365
6 | 2014-04-17 | Замена подъездной двери 6 п-зд | 25585.93
7 | 2014-04-15 | Ремонт электроосвещения 3-6 п-зды | 2927
8 | 2014-04-07 | Косметический ремонт 4 п-зда | 36365
9 | 23.04.2014г | смена сборки по кв.57(подвал) | 1032
10 | май | Косметический ремонт 5-6 подъезды | 72730
11 | июнь | обрезка деревьев | 6071
12 | 2014-07-23 | замена участка канал.трубы | 4656
13 | 2014-07-23 | смена ламп в подвале | 172.8
14 | 10.09.14г | ревизия групповых этажных щитов | 1136.2
15 | 17.10.2014г | замена сборки ц/отопления(5под) | 1340
16 | 26.11.14г. | замена выключателя-5под. | 202
|  | ИТОГО | 219561.03
специалист ПТО :_____________________Логашева Т.В.

## пер.1-й Енис.12
РЕЕСТР
выполненных работ в жилом доме по пер.1-й Енисейский -12
в 2014 году
№ п.п. | Дата | Состав работ | Сумма
1 | октябрь | замена запорной арматуры в тепловом узле | 21546
2
|  | итого | 21546

## Енис.21
РЕЕСТР
выполненных работ в жилом доме по ул. Енисейская-21
в 2014 году
№ |  | Вид работ | Стоимость
1 | 18.11.2014г. | уборка придомовой территории | 661.7
|  | ИТОГО | 661.7
Старший по дому