## Кал6
РЕЕСТР
выполненных работ в жилом доме по ул. Калинина 6
в 2012 году
№ п.п. | дата | Вид работ | Сумма
1 | 2012-01-10 | Монтаж наружного освещения | 3558.2
2 | 2012-01-24 | Ревизия щита со сменой авт. Выключателя кв.40
3 | 2012-01-24 | Смена выключателя ОП в тамбуре 2 под.
4 | 2012-02-08 | Установка и подключение модема в ТУ | 4753
5 | 2012-04-05 | Перенос эл. счетчика на площадку кв.41 | 9541.6
6 | 2012-04-12 | Ревизия этажных щитов без смены автоматов 1,2 под.
7 | 2012-04-13 | Монтаж светильника и выключателя
8 | 2012-04-19 | Монтаж светильников
9 | 2012-05-10 | Уборка мусора с крыши | 986.8
10 | 2012-05-24 | Смена ламп подъездного освещения 2 под., 1 эт. | 321.3
11 | 2012-05-31 | Подключение летнего водопровода | 23811.8
12 | 18-19.06.12 | Смена розлива отопления, 2 под.
13 | 2012-07-05 | Смена участка розлива ц/отопления с врезкой стояков(подвал) | 1760.2
14 | 2012-07-24 | Смена наружной канализационной трубы, изоляция трубы, земляные работы | 5678.5
15 | 2012-07-18 | Ремонт светильника 1 под, 1 эт. | 685.8
16 | 2012-07-23 | Смена ламп ЛОН 1 под.
17 | 2012-08-08 | Смена ламп ЛОН 1 под., 1 эт. | 185.7
18 | 2012-07-25 | Завоз песка в песочницу | 1089.1
19 | 2012-09-21 | Смена ламп ЛОН 2 под.1эт. | 177.7
20 | 30.08.12 и 21.09.12 | Покраска и изоляция розлива отопления | 6572.1
21 | сентябрь | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 3372.9
22 | 2012-10-08 | Смена части стояка, кв. 10-14 | 4883.8
23 | 2012-10-09 | смена части стояка, кв. 7
24 | 2012-12-14 | Ремонт подвальных окон (только мат-лы) | 386
ИТОГО |  |  | 67764.5

## Сов67
РЕЕСТР
выполненных работ в жилом доме по ул. Советская 67
в 2012 году
№ п.п. | Месяц | дата | Вид работ | Сумма
1 | Январь | 2011-12-28 | Смена ламп подъездного освещения 2 под. | 1473
2 |  | 2012-01-10 | Смена ламп подъездного, подвального освещения
3 |  | 2012-01-21 | Замена выключателя
4 | Февраль | 2012-02-08 | Смена ламп подъездного освещения 1,3 под. | 7384
5 |  | 2012-02-15 | Смена ламп наружного освещения 1,3 под. (вышка)
6 |  | 2012-02-15 | Ревизия щитов без ремонта автоматов 1,2,3 под.
7 |  | 2012-02-16 | Замена вэл.счетчика на нежилые помещения
8 | Март | 2012-03-29 | Смена ламп подвального освещения, установка плафонов на светильники, подвал | 1343.8
9 | Апрель | 2012-04-19 | Монтаж розетки в щите 3под,1эт | 1116.9
10 |  | 2012-04-23 | Смена розетки СУ
11 | Июнь | 2012-05-25 | Устройство летнего водопровода, 2 под. | 26534.5
12 |  | 2012-05-29 | Уборка бытового мусора, 2 под.
13 |  | 2012-06-01 | Смена стояков отопления со сменой отопительных приборов, кв. 1,4,7
14 |  | 2012-06-08 | Изготовление и установка подвальной двери
15 |  | 2012-06-15 | Ремонт кровли
16 |  | 2012-06-15 | ремонт шиферной кровли | 4202
17 |  | 2012-06-15 | Услуги автовышки (на ремонт крыши) | 4090.2
18 |  | 2012-06-09 | Замена электросети тепловычислителя, установка модема в ТУ | 25631
19 |  | 2012-05-30 | Смена ламп подъездного освещения, 1 под. | 2369.5
20 |  | 2012-05-30 | Смена ламп наружного освещения, 1,2 под.
21 |  | 2012-06-09 | Монтаж освещения у входа в подвал
22 | Июль | 2012-06-29 | Смена задвижек д80 | 11800.3
23 |  | 27-28.06.12 | Смена стояка отопления со сменой приборов отопления, кв.4,7 | 24270.8
24 |  | 2012-07-20 | Смена светильника в тамбуре (под., задний ход) | 1663
25 |  | июль | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 4946.2
5 |  | 2012-07-18 | Косметический ремонт 1-го подъезда | 24714
26 | Август | 2012-08-16 | Ремонт теплового узла | 60274.2
27 |  | 2012-08-07 | Ремонт кровли примыкания кв.8, 33 | 2713.3
28 | Сентябрь | 2012-09-10 | Установка перехода и заглушки на трубу канализации, подвал 1-го подъезда | 249.8
36 |  | 2012-09-03 | Замена подъездной двери | 12500
29 | Октябрь | 2012-10-15 | Монтаж светильника, 2 подъезд | 3592.7
30 |  | 2012-10-16 | Смена фотореле, 2 подъезд
31 | Ноябрь | ноябрь | Материалы (электр.) | 261
32 | Декабрь | 2012-12-19 | Смена участка стояка отопления кв.19 | 1789.3
33 |  | 2012-12-28 | Установка вентилей на стояке отопления, подвал по кв. 5 | 1358.7
ИТОГО |  |  |  | 224278.2

## Сов60
РЕЕСТР
выполненных работ в жилом доме по ул. Советская 60
в 2012 году
№ п.п. | дата | Вид работ | Сумма
1 | 2012-01-11 | Смена участка трубы кв.49 | 13802.2
2 | 2012-01-11 | Смена стояков отопления с заменой радиаторов
3 | 2012-01-31 | Смена участка трубы, смена крана шарового в подвале кв.18 | 2606
4 | 2012-02-08 | Установка и подключение модема в ТУ | 4753
5 | 2012-04-10 | Смена канализационного стояка кв.8 | 13656.3
6 | 2012-04-12 | Смена сборки кранов кв.17
7 | 2012-04-19 | Смена стояка отопления кв.18-21
8 | 2012-04-25 | Установка вентиля подвал
9 | 2012-05-24 | Смена канализационной трубы кв.13 | 2721.8
10 | 2012-05-31 | Запуск летнего водопровода | 2345.7
11 | 2012-06-15 | Смена ламп
12 | 2012-06-25 | Прочистка канализации, сан. обработка подвала
13 | 2012-06-25 | Смена резьб.подводки
14 | 2012-07-25 | Завоз песка в песочницу | 1305.2
15 | 2012-07-17 | Промывка и гидравлическое испытание системы отопления | 5273.4
16 | 2012-08-06 | Ремонт малых форм | 2206.6
17 | 2012-09-18 | Смена стояка канализации кв.11-14 | 3713.7
18 | 2012-09-03 | ППР этажных щитов 1,2,3,4 подъезды | 3369.7
19 | 2012-09-26 | Смена ламп ЛОН 1 п-зд
20 | 2012-10-22 | Ремонт щита со сменой автоматов | 834.5
21 | 2012-11-30 | Перенос электросчетчика из квартиры в этажный щит, кв.23 | 1113.7
22 | 2012-11-09 | Ремонт и застекление подъездного окна, 2 подъезд | 2124.8
23 | 2012-11-21 | Смена уч-ка стояка отопления кв 23
24 | 2012-12-11 | Устройство подъездного отопления с установкой прибора отопления, 4 п-зд | 6694.7
ИТОГО |  |  | 66521.3

## Пуш36
РЕЕСТР
выполненных работ в жилом доме по ул. Пушкина 36
в 2012 году
№ п.п. | дата | Вид работ | Сумма
1 | 2012-01-10 | Установка хомута на теплообменник 4 под. | 1761.8
2 | 2012-01-12 | Замена конвектора 6 под.
3 | 2012-01-11 | Смена ламп подъездного освещения 3 под. | 1009.9
4 | 2012-01-11 | Демонтаж и монтаж выключателя СУ
5 | 2012-01-16 | Ревизия щита со сменой автомата кв.76
6 | 2012-02-08 | Смена шарового крана на стояке отопления по кв. 38 в подвале | 256.7
7 | 2012-02-06 | Смена ламп подвального освещения | 994.7
8 | 2012-02-15 | Ревизия щита без смены автомата, уст-ка предохранителя в ВРУ (кв.38, 2 под.)
9 | 2012-02-15 | Замена электросети и подключение модема в ТУ | 12698
10 | 2012-03-13 | Смена шаровых кранов на стояке отопления по кв. 63 (подвал) | 423.4
11 | 2012-03-12 | Смена ламп подвального освещения | 2400.7
12 | 2012-03-16 | Ревизия щита без смены автомата
13 | 2012-03-17 | Подключение авт.выключателя
12 | 2012-04-03 | Смена стояка отопления кв.76 | 1464.4
15 | 2012-03-29 | Смена ламп подвального освещения | 1768.8
16 | 2012-03-29 | Установка плафонов на светильники (подвал)
17 | 2012-03-30 | Ремонт освещения, установка светильников (подвал)
18 | 2012-05-05 | Установка вентиля д15, 6 под. | 1148.4
19 | 2012-05-17 | Чистка фильтров в ТУ
20 | 2012-05-18 | Установка хомута на стояке
21 | 2012-05-17 | Смена ламп, демонтаж светильников в подвале | 1738.3
22 | 2012-05-21 | Смена светильника в тамбуре 4 под.
23 | 2012-05-29 | Смена сборки на п/суш. (подвал) по кв.83 | 24388.9
24 | 2012-06-13 | Смена розлива ХВС, 2 под.
25 | 2012-06-15 | Устройство летнего водопровода, 2 под.
26 | 2012-06-16 | Смена вентиля на ХВС (подвал), 2 под.
27 | 2012-06-18 | Услуги ас.машины | 1600
28 | 2012-06-13 | Установка общедомового электросчетчика | 6940
29 | 2012-06-05 | Установка кованного ограждения | 60610
30 | июнь | Косметический ремонт 4 подъезда | 32354
31 | 2012-06-08 | Установка розетки в подвале, 4 под. | 2722.8
32 | 2012-06-13 | Смена ламп, установка светильника, 2 подвал.
33 | 2012-06-14 | Смена ламп, смена розетки в подвале, 2 подвал.
34 | 2012-06-18 | Ревизия щита со сменой автомата, кв.54-57
35 | 2012-06-18 | Ревизия щита без ремонта автомата, ВРУ
36 | 2012-07-30 | Промывка и гидравлическое испытание системы отопления | 9690.6
37 | июль | Косметический ремонт 4-го подъезда | 41439.1
38 | 2012-07-02 | Ремонт малых форм | 1156
39 | 2012-07-19 | Ремонт авт.выключателя освещения 1-го подъезда | 495.2
40 | 2012-07-22 | Поверка приборов учета тепла | 6131
41 | 2012-08-13 | Ремонт щита кв.14 | 627.7
42 | 2012-08-13 | Подключение с 1ф на 3 ф. кв.58
43 | 15-18.08.12 | Замена выходов канализационных труб 3,4,5,6 п-зды | 22355.9
44 | 2012-09-12 | Ремонт светильника, смена люминисцентной лампы 6 п. | 889.5
45 | 2012-09-20 | Смена ламп ЛОН 6 подвал
46 | 2012-09-20 | Смена выключателя 1 п-зд
47 | 2012-09-05 | Перенос бетонного блока | 1610.7
48 | 2012-10-19 | Ремонт теплообменника подвал 1 подъезда | 6649.8
49 | 2012-10-17 | Замена обратного клапана и уч-ка трубы, подвал 4 подъезда | 5074.4
50 | 2012-10-03 | Смена выключателя ОП, 6 подъезд | 1435.2
51 | 2012-10-19 | Замена розетки СУ (ТУ-2 подвал), Смена автоматов(кв.71,86)
52 | 2012-10-25 | Ремонт подъезда №6 | 60012
53 | 2012-11-16 | Смена циркуляционного насоса по п/сушит., 4 под. | 4744.4
54 | 2012-11-21 | Замена вентиля на ХВС в теплообменнике, 1 под. | 2735.4
55 | 2012-11-08 | Замена светильника, 6 подвал | 2150.6
56 | 2012-11-21 | Отключение и подключение насоса, ТУ подвал
ИТОГО |  |  | 321478.3

## Дз2
РЕЕСТР
выполненных работ в жилом доме по ул. Дзержинского 2
в 2012 году
№ п.п. | дата | Вид работ | Сумма
1 | 2012-01-16 | Смена шарового крана д 32 на стояке отопления (подвал) | 955.1
2 | 2012-04-27 | Ревизия щитов со сменой автоматов кв. 17,20 | 943.9
3 | 2012-04-27 | Смена ламп
4 | 2012-05-21 | Развоздушивание стояков ГВС и п/сушителя, прочистка канализации кв. 10,11,15,16 | 986.8
5 | 2012-06-13 | Монтаж электроосвещения тамбура 1,2,3 под.уличного 1 под., смена ламп | 8853.85
6 | 2012-06-14 | Монтаж подъездного освещения 1 под.
7 | 2012-06-15 | Монтаж подъездного освещения (2под.), уличного электроосвещения (3 под.)
8 | 2012-06-15 | Услуги автовышки | 1022.55
9 | 2012-06-15 | Ремонт водостоков д100 | 3244.2
10 | 2012-06-19 | Смена канализационного стояка, кв.63-67
11 | 2012-07-30 | Смена ламп 1 п-зд | 260.5
12 | 2012-07-27 | Промывка и гидравлическое испытание системы отопления | 2655.8
13 | 2012-08-07 | Ремонт водосточной трубы | 8046.9
14 | 2012-08-23 | Смена труб ХВС, ГВС кв. 15-19
15 | 2012-08-02 | Смена задвижек д50 в ТУ | 10547.8
16 | 2012-08-02 | Ремонт розетки ОП в ТУ | 451.2
17 | 2012-09-13 | Смена задвижек д80 в ТУ | 13298.5
18 | 2012-09-04 | Пробивка канализации
19 | 2012-09-10 | Смена задвижек д50 в ТУ | 10547.8
20 | 2012-12-26 | Смена участка стояка канализации кв.17 | 4825.5
ИТОГО |  |  | 66640.4

## Дз4
РЕЕСТР
выполненных работ в жилом доме по ул. Дзержинского 4
в 2012 году
№ п.п. | дата | Вид работ | Сумма
1 | 2012-02-14 | Ревизия щита со сменой автомата кв.78 | 2038.7
2 | 2012-02-15 | Смена ламп подъездного освещения (2 шт.), ревизия щита без ремонта автомата, 2 под.
3 | 2012-02-15 | Смена ламп подъездного освещения (3 шт.), ревизия щита без ремонта автомата, кв.69,70, 4 под.
4 | 2012-02-24 | Замена прибора отопления кв.62 | 2988.9
5 | 2012-02-10 | Установка шарового крана подвал
6 | 2012-02-15 | Установка шарового крана, 2 под. подвал
7 | 2012-02-27 | Частичная смена стояка ГВС кв.32 | 4013.3
8 | 2012-02-10 | Смена канализационной трубы кв.32
9 | 2012-03-02 | Ревизия щита без ремонта автоматов кв.11,14,67,77 | 2020.8
10 | 2012-03-02 | Ревизия щита со сменой автомата кв.21
11 | 2012-03-02 | Смена ламп подъездного освещения 1,2,4 под.
12 | 2012-03-07 | Ревизия щита без ремонта автоматов кв.19
13 | 2012-03-11 | Монтаж выключателя ОУ 3 под. 2 эт.
14 | 2012-03-19 | Ревизия щита без ремонта автоматов кв.76
15 | 2012-03-19 | Смена ламп подъездного освещения 4 под.
16 | 2012-03-20 | Ревизия щита без ремонта автоматов кв.23
17 | 2012-04-23 | Установка шарового крана в подвале по кв.27 | 446.7
18 | 2012-04-23 | Смена ламп наружного освещения 4 под. | 321.3
19 | 2012-04-26 | Установка шаровых кранов в подвале по кв.42 | 1756.8
20 | 2012-04-28 | Замена трубы РР кв. 18
21 | 2012-06-04 | Монтаж электроосвещения 1,2 под. | 16630.2
22 | 2012-06-05 | Монтаж электроосвещения 3 под.
23 | 2012-06-06 | Монтаж электроосвещения 4 под.
24 | 2012-06-04 | Установка шарового крана на летний водопровод, 1 под. | 4942.6
25 | 2012-06-05 | Замена вентиля на летнике
26 | 2012-06-08 | Смена канализационной трубы, кв.12
27 | 2012-06-09 | Установка решетки на подвальное окно
28 | 2012-07-25 | Промывка и гидравлическое испытание системы отопления | 3555.6
29 | 2012-08-22 | Смена задвижек д100 в ТУ | 14147.8
30 | 2012-08-10 | Покраска газовых труб | 2561.9
31 | 24-28.08.12 | Смена шарового крана на стояке ГВС, подвал под кв.31
32 | 24-28.08.12 | Замена выходов канализационных труб (чердак 1,3,4 подъездов) | 12935.8
33 | 2012-08-22 | Монтаж розеток ОП 1 п-зд 5 эт., 4 п-зд | 884.8
34 | 2012-08-22 | Монтаж патрона в подвале
35 | 2012-09-13 | Смена задвижек д50 и д100 в ТУ | 13397.8
36 | 2012-09-04 | Замена выходов канализационных труб чердак 2 п-зд | 4857
37 | 2012-09-05 | Смена стояка канализации кв.70-74 | 6619.5
38 | 2012-09-21 | Замена тепловычислителя, эл.сети в ТУ | 14490
39 | 2012-09-21 | Смена ласп ЛОН подвал | 667.5
40 | 2012-09-21 | Смена ламп наружного освещения
41 | 2012-10-16 | Установка фотореле, над 4 подъездом | 3333
42 | 2012-09-21 | Ремонт группового щита с ремонтом автоматов, 3 п-зд
43 | 2012-10-30 | Перенос электросчетчика из кв-ры, кв.53
44 | 2012-10-10 | Смена фильтра на обратке п/сушителей, подвал | 1626
45 | 09-11.10.12 | Изоляция канализационных выходов, чердак | 15695.6
46 | 2012-10-26 | Смена участка трубы в ТУ по ГВС и п/сушителям, подвал | 1876.2
47 | 2012-11-14 | Смена стояка канализации, кв.68,72 | 3632.7
48 | 2012-11-15 | Смена части стояка канализации, кв.41 | 1771.4
49 | 2012-10-22 | Смена стояка канализации, кв.71,75 | 4037.7
50 | 2012-11-29 | Замена вентилей на стояках отопления, подвал по кв. 3,4 | 980.7
51 | 04, 20, 21.12.2012 | Установка вентилей на стояках ГВС, кв. 64,62,63,19 | 3571.5
ИТОГО |  |  | 145801.8

## Дз8
РЕЕСТР
выполненных работ в жилом доме по ул. Дзержинского 8
в 2012 году
№ п.п. | дата | Вид работ | Сумма
1 | 2012-01-28 | Смена ламп подъездного освещения 1,3 под. | 2010.7
2 | 2012-01-28 | Демонтаж, монтаж светильника
3 | 2012-01-13 | Замена части стояка подвал | 1849.3
4 | 2012-01-13 | Установка шарового крана, подвал
5 | 2012-01-17 | Установка замка на чердачный люк, 1 под.
6 | 2012-01-17 | Ремонт тамбурной двери
7 | 2012-01-30 | Установка светильников 1 под. | 18204.4
8 | 2012-01-30 | Ревизия щита кв.14,80
9 | 2012-01-31 | Установка светильников 2 под.
10 | 2012-02-01 | Установка светильников 3 под
11 | 2012-02-02 | Установка светильников 4 под.
12 | 2012-01-13 | Замена части стояка ГВС со сменой кранов в подвале по кв.1 | 5858
13 | 2012-02-10 | Установка шарового крана
14 | 2012-01-13 | Замена части стояка ГВС и ХВС в подвале по кв.17
15 | 2012-02-29 | Ревизия щита без ремонта автоматов кв.12 | 2636.4
16 | 2012-03-02 | Смена ламп
17 | 2012-03-06 | Ревизия щита без ремонта автоматов кв.44
18 | 2012-03-07 | Ревизия щита без ремонта автоматов кв.61,63
19 | 2012-03-07 | Смена ламп ЛОН (эн.сбер.) 3 под.
20 | 2012-03-11 | Смена ламп ЛОН 3 под.
21 | 2012-03-22 | Монтаж электроосвещения в подвале | 31999
22 | 2012-03-14 | Смена трубы полипропеллен д 25, кв.17 | 14970.6
23 | 2012-03-16 | Смена стояков отопления и п/сушителя, кв.61-77
24 | 2012-03-19 | Замена части стояка ХВС, кв. 1,5
25 | 2012-03-27 | Смена уч-ка канализации под кв. 43 | 4055.2
26 | 2012-04-04 | Смена стояка отопления кв.77
27 | 2012-04-02 | Рвизия щита без ремонта автоматов кв.18 | 1925.8
28 | 2012-04-03 | Смена лампа (эн.сбер.) 4 под.
29 | 2012-04-25 | Ревизия щита без ремонта автоматов в ВРУ
30 | 2012-05-22 | Прочистка канализации 4 под. | 575.1
31 | 2012-05-30 | Смена участка трубы отопления, кв.18 | 8363.6
32 | 2012-06-09 | Установка решеток на подвальные окна
33 | 2012-06-06 | Смена ламп, 4 под. | 354.5
34 | 2012-07-30 | Промывка и гидравлическое испытание системы отопления | 3555.6
35 | 2012-08-13 | Покраска газовых труб | 10313.8
36 | 2012-08-14 | Смена шарового крана на стояке ГВС кв 44 подвал
37 | 2012-08-14 | Чистка подвала
38 | 20.24.08.2012 | Пробивка канализации 4 п-зд
39 | 2012-08-20 | Смена уч-ка канализационной трубы 4 п-зд
40 | 2012-08-22 | Смена задвижки д80 (отопление) | 6369.9
41 | 2012-07-31 | Ремонт эл.щита кв.30,31 | 4515.6
42 | 06,21,24.08.2012 | Смена ламп 3,4 п-зд.
43 | 2012-08-08 | Демонтаж электросчетчика кв.7
44 | 2012-08-14 | ремонт подвального освещения
45 | 2012-09-12 | Пробивка канализации 4 п-зд, замена канализационных труб в ТУ | 6365.8
46 | 30.08.,03,05.09.2012 | Пробивка канализации , покраска ТУ, Чистка подвала | 2226.5
47 | 2012-09-13 | Смена стояка канализации кв.50,54 | 6004.2
48 | 30.08,11.09.2012 | Смена ламп 3,4 п-зд | 5423.6
49 | 2012-08-31 | Монтаж подвального освещения
50 | 2012-09-14 | Ревизия этажного щита кв.54
51 | 2012-09-28 | Прием в эксплуатацию прибора учета ХВС | 450
52 | 2012-09-25 | Смена участка трубы и сборок в подвальном помещении | 54035
53 | 2012-11-07 | Ремонт щитов со сменой автоматов, з подъезд | 1071.5
54 | 2012-11-07 | Смена стояка канализации, кв. 42,46,52 | 9174.8
55 | 2012-11-21 | Заделка подвальных окон (доска б/у)
56 | 04,12,14.12.12 | Установка вентилей на стояке отопления, подвал по кв.64.1.4.21.41 | 3882.7
57 | 2012-12-17 | Установка циркуляционного насоса в ТУ | 27750.6
58 | 2012-12-19 | смена участка трубы полотенцесушителя кв. 52-56 | 3121
59 | 2012-12-20 | Смена участка стояка отопления кв. 52-56 | 3320.9
60 | 2012-12-21 | Переврезка обратки по ГВС в ТУ | 1560.9
61 | 2012-12-24 | Утепление крыши по кв.77 | 3148.8
ИТОГО |  |  | 245093.8

## Тих17а
РЕЕСТР
выполненных работ в жилом доме по ул. Г.Тихонова 17а
в 2012 году
№ п.п. | дата | Вид работ | Сумма
1 | 2012-01-11 | Утепление перекрытия чердак по кв.27 | 2790
2 | 2012-01-11 | Рчистка крыши от снега
3 | 2012-01-11 | Очистка чердака от мусора по кв.27
4 | 2012-01-12 | Утепление перекрытия чердак по кв.54
5 | 2012-01-12 | Очистка чердака от мусора по кв.54
6 | 2012-01-12 | Установка замков на чердачные люки 1,2 под.
1 | 2012-02-01 | Смена участка трубы | 5775.4
2 | 2012-02-02 | Смена участка трубы со сменой вентилей (подвал)
3 | 2012-02-21 | Смена стояка ХВС д32, подключение подводки РР, смена уч-ка трубы (подвал по кв. 28-31)
7 | 2012-02-20 | Смена ламп подъездного освещения 1,6 под. | 225.2
8 | 2012-02-15 | Установка и подключение модема в ТУ | 4753
9 | 2012-04-24 | Смена стояка отопления кв.1 | 3199.1
10 | 2012-04-27 | Смена ламп
11 | 2012-05-05 | Смена вентиля на летнемводопроводе 1 под. | 15107
12 | 2012-05-10 | Уборка мусора с крыши
13 | 2012-05-11 | Ремонт ливневой канализации 2 под.
14 | 2012-05-12 | ремонт ливневой канализации 1 под.
15 | 2012-05-16 | Ремонт и удлиннение канализационной трубы (крыша) по кв.27
16 | 2012-05-19 | Прочистка ливневой канализации (крыша)
17 | 2012-05-05 | Установка датчиков движения на 1-х этажах, замена ламп (1,2 под.) | 6920.9
18 | 2012-05-10 | Ремонт щита 2 под.,4эт.
19 | 2012-05-14 | Монтаж светильников в тамбуре 1 под., 1 эт.
20 | 2012-06-13 | Смена ламп подвал 1 под. | 1227
21 | 2012-06-15 | Ревизия щита со сменой автомата, кв. 21
22 | 2012-05-29 | Установка урны | 17209.9
23 | 2012-06-04 | Смена стояков ХВС, ГВС, кв.1
24 | 2012-06-05 | Замена муфты на разводке кв.1
25 | 2012-06-22 | Смена стояка п/сушителя
26 | 2012-06-26 | Ремонт электрощита кв.35 | 2513
27 | 17,26.07.2012 | Смена ламп ЛОН 95, 1,2 п-зд
28 | 2012-07-26 | Перенос эл.счетчика из кв-ры в подъезд, кв 54
29 | 2012-07-30 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 3801
30 | 2012-08-01 | Ремонт ливневой канализации (2под), ремонт лотка на крыше (2 под), Чистка подвала. | 3620.1
31 | 2012-09-06 | Ремонт этажных щитов, смена предохранителя в ВРУ | 3208.7
32 | 2012-09-24 | Установка вентилей д15 на стояках отопления | 9147.2
33 | 2012-09-26 | Смена стояков ХВС, ГВС
34 | 2012-09-24 | Смена вентилей в подвальном помещении | 23834
35 | 2012-10-08 | Частичная смена стояка отопления, подвал по кв.51 | 3435.9
36 | 2012-10-09 | частичная смена стояка отопления, подвал по кв.42
37 | 2012-11-16 | Заделка и герметизация межпанельных швов, кв.29 | 10221.5
38 | 2012-12-05 | Перенос электросчетчика из кв-ры в этажный щит кв.44; смена ламп 1,2 п-зд | 1439.2
39 | 11.12.12. | Смена участка стояка отопления кв.54 | 3441.7
40 | 2012-12-21 | смена участка стояка отопления кв.2
ИТОГО |  |  | 121869.8

## Тих8а
РЕЕСТР
выполненных работ в жилом доме по ул. Г.Тихонова 8а
в 2012 году
№ п.п. | дата | Вид работ | Сумма
1 | 2011-12-29 | Смена ламп наружного освещения (кобра) | 7461.3
2 | 2012-01-18 | Ремонт группового щита со сменой автоматов кв.49
3 | 2012-01-18 | Смена ламп подъездного освещения 4 под.
4 | 2012-01-18 | Демонтаж, монтаж светильника 4 под.
5 | 2012-01-23 | Смена ламп подъездного освещения 1,2 под.
6 | 2012-01-23 | Демонтаж, монтаж светильника 1,2 под.
7 | 2012-01-24 | Смена ламп подъездного освещения 3,4 под.
8 | 2012-01-24 | Демонтаж, монтаж светильника 3,4 под.
9 | 2012-01-13 | Смена уч-ка трубы кв.78 | 2617.7
10 | 2012-01-16 | Смена уч-ка трубы, подвал
11 | 2012-01-19 | Переключение стояков отопления (подача↔обратка)
12 | 2012-02-15 | Установка и подключение модема в ТУ | 4753
1 | 2012-02-29 | Смена стояка отопления со сменой конвекторов кв.78-90 | 25447.8
2 | 2012-03-20 | Смена стояков канализации, подвал
3 | 2012-04-12 | Смена сборки кранов на ХВС по кв.1
13 | 2012-03-01 | Ревизия щита со сменой автоматов кв.78 | 3739.6
14 | 2012-03-02 | Ревизия щита без ремонта автоматов кв.86,89
15 | 2012-03-27 | Ревизия щита без ремонта автоматов кв.7,8,9
16 | 2012-04-03 | Смена ламп наружного освещения под. 1,2,5 | 998.4
17 | 2012-05-05 | Смена вентиля летнего водопровода | 11674.9
18 | 2012-05-17 | Герметизация швов на чердаке по кв. 13,43
19 | 2012-05-21 | Копка земли на вводе в дом, ремонт подъездного окна
20 | 2012-05-21 | Установка выключателя 1 под. | 940.1
21 | 2012-05-31 | Смена ламп | 2270.1
22 | 2012-06-06 | Смена эл.счетчика, кв.4
23 | 2012-06-20 | Смена светильника, 1 под. 3 эт.
24 | 2012-06-15 | Смена стояка отопления, кв.18 | 14259
25 | 2012-06-20 | Смена теп.трассы на вводе в дом
26 | 2012-06-05 | Смена подъездного отопления
27 | 2012-07-02 | Ремонт перил лестничного марша | 1299
28 | 2012-07-19 | Прочистка канализации 6 п-зд, кв.81
29 | 2012-07-04 | Смена стояка отопления со сменой отопительных приборов кв. 18,21,24,27,30 | 19549.5
30 | 2012-07-02 | Демонтаж старой проводки 2 п-зд | 467.8
31 | июль | Косметический ремонт 1,2-го подъездов | 58559.4
32 | 2012-07-30 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 5355.2
33 | 2012-08-15 | Пробивка вентиляции кв.31 | 3801.1
34 | 2012-08-16 | Ремонт канализац.стояка с заделкой перекрытия кв. 31,32
35 | 2012-09-10 | Смена входных задвижек, затворов д50 (ТУ-3) 5 п-зд | 14848.4
36 | 2012-09-28 | Смена розлива отопления, 6 п-зд | 19848.1
37 | 2012-09-07 | Уборка подвала | 4438.4
38 | 2012-09-25 | Пробивка канализации 6 п-зд
39 | 2012-09-11 | Ремонт щита без ремонта автомата кв.1, смена ламп 6 подъезд | 529
40 | 2012-10-18 | Смена канализации, подвал 6 подъезда | 10915.4
41 | 2012-11-16 | Замена светильника, над 6-м подъездом | 1495.5
42 | 2012-11-16 | Ремонт межпанельного шва, кв 81 | 1145.7
43 | 2012-11-30 | Ремонт подъездного отопления | 5224
44 | 2012-12-05 | Установка вентиля д15, кв.52 | 384.6
45 | 22-23.12.12 | Смена стояков ГВС, ХВС по кв. 18-30 | 25324.1
ИТОГО |  |  | 247347.1

## Богр96
РЕЕСТР
выполненных работ в жилом доме по ул. Бограда 96
в 2012 году
№ п.п. |  | дата | Вид работ | Сумма
1 | январь | 2011-12-28 | Смена шарового крана д15 на стояке отопления под.1 | 13359.2
2 |  | 2012-01-10 | Заделка швов у вент.шахты (крыша) под. 2,4
3 |  | 2012-12-08 | Смена стояка отопления по кв.1-10
4 |  | 2012-01-19 | Смена подъездного прибора отопления 2 под. 3 эт.
5 |  | 2012-01-24 | Смена участка трубы д40, смена крана д40
6 |  | 2012-01-24 | Утепление подвальных окон
7 |  | 2012-01-19 | Установка пружин на тамбурные двери 2,3,6 под.
8 | февраль | 2012-02-07 | Смена шарового крана (подъездное отопление) 6 под. | 337.7
9 |  | 2012-02-16 | Смена ламп подъездного освещения 3,2 под. | 214.8
1 | март | 2012-03-03 | Замена участка трубы д15 | 2053.9
10 |  | 2012-03-01 | Смена ламп подъездного освещения 3,5 под. | 2001.8
11 |  | 2012-03-01 | Смена предохранителя ПН-2, 5 под.
12 |  | 2012-03-02 | Ревизия щита без ремонта автоматов кв.42,61
13 |  | 2012-03-26 | ревизия щита без ремонта автоматов (все)
14 | апрель | 2012-04-28 | Смена ламп подъездного освещения под. 1 | 462.1
15 |  | 2012-04-28 | Установка выключателя 1 под.
16 |  | 2012-03-29 | Смена стояка отопления кв.31-43 | 11572.7
17 |  | 2012-04-11 | Замена стояка п/сушителя кв. 4,7
18 |  | 2012-04-26 | Прочистка канализации 4 под.
19 |  | 2012-04-11 | Прочистка канализации подвал
20 | май | 2012-05-23 | Прочистка канализации кв.28 | 2443.6
21 |  | 2012-05-28 | Устройство летнего водопровода 1 под.
22 |  | 2012-05-02 | Установка датчиков движения, смена ламп подъехздного освещения 1,2,3 под | 12351.9
23 |  | 2012-05-03 | Установка датчиков движения 4,5,6 под
24 |  | 2012-05-22 | Смена ламп подъездного освещения 3 под. 1 эт.
25 | июнь | 2012-06-07 | Пробивка канализации 2 под., чистка фильтра на ХВС-4 под. | 5065.5
26 |  | 2012-06-07 | Установка малых форм, двор
27 |  | 2012-06-08 | Смена стояка, кв.50
28 |  | 2012-06-22 | Прочистка фильтров ГВС, 4 под.
29 |  | 2012-06-05 | Смена ламп | 3563.7
30 |  | 2012-06-13 | Смена ламп, 1 под.
31 |  | 2012-06-15 | Смена ламп, 5 под.
32 |  | 2012-06-20 | Ремонт групповой осветительной сети, под.4 кв.45
33 |  | 2012-06-20 | Смена ламп, подвал, 4 под.
34 |  | 2012-06-25 | Ревизия щита со сменой автомата, кв.12
35 | июль | 2012-07-25 | Завоз песка в песочницу | 2332.2
36 |  | 2012-07-25 | Прочистка канализации
37 |  | 10-11.07.12 | Промывка и гидравлическое испытание системы отопления | 3605
38 |  | 2012-07-06 | Смена лпамп 3 п-зд | 288.2
39 | август | 2012-07-30 | Смена ламп 6 п-зд | 268.5
40 |  | 2012-07-30 | Смена шарового крана (летник) | 367.7
41 | сентябрь | 2012-08-31 | Смена ламп 4 п-зд | 1903.7
42 |  | 2012-10-06 | Смена ламп 6 п-зд
43 |  | 2012-09-14 | Смена ламп 1 п-зд
44 |  | 2012-09-17 | Смена ламп наружного освещения 6 п-зд
45 |  | 2012-09-18 | Пр-во оперативных переключений в ВРУ
46 |  | 2012-08-29 | Смена участка стояка п/сушителя кв.41 | 1448.5
47 |  | 2012-09-17 | Установка ревизии на канализационном стояку кв.61
48 | октябрь | 2012-10-16 | Смена автоматического выключателя в ВРУ | 1738.5
49 |  | 2012-10-16 | Смена датчика движения, 1 п-зд
50 |  | 2012-10-12 | Смена сборок кранов на стояке ХВС, подв.по кв.61 | 5571.3
51 |  | 2012-10-15 | Смена участка трубы канализации, 1 под.
52 |  | 2012-10-23 | Смена сборки кранов на стояке ГВС, 2 под.кв.16
53 |  | 17-18.10.12 | Утепление потолочного перекрытия, 6 под. Кв.87 | 17380.1
54 | ноябрь | 2012-11-23 | Смена сборок кранов на стояках ГВС и п/сушителя со сменой участков трубы, 6 под., кв. 87 | 5785.2
55 |  | 2012-11-29 | Установка вентиля на стояке п/суш., кв.77
56 |  | 2012-11-30 | Смена участка трубы, кв.41
57 |  | 2012-11-12 | Установка крана на стояку п/сушителя, 1 под. | 8628.3
58 |  | 2012-11-19 | Смена участка трубы отопления, кв.27
59 |  | 2012-11-29 | Смена стояка канализации, кв.27
60 |  | 2012-11-23 | Смена участка стояка отопления, кв.27
61 |  | 2012-11-26 | Монтаж автоматического выключателя, кв.22 | 867.5
62 |  | 2012-11-30 | Смена стояков отопления, кв.71,68,65 | 12833.4
63 | декабрь | 2012-12-04 | Смена насоса в ТУ (без стоимости насоса) | 11032
64 |  | 2012-12-27 | Подключение насосного агрегата ТУ (электрика) | 602.2
65 |  | 2012-12-10 | Смена участков стояка подъездного отопления со сменой прибора отопления 5 п-зд | 8272.3
66 |  | 2012-12-06 | Смена участков труб по ГВС и п/суш.в ТУ | 3445.9
67 |  | 2012-12-13 | Смена части стояка канализации кв. 21,24 | 5755.1
ИТОГО |  |  |  | 145552.5

## Сов65
РЕЕСТР
выполненных работ в жилом доме по ул. Советская 65
в 2012 году
№ п.п. | дата | Вид работ | Сумма
1 | 2012-02-06 | Демонтаж тройника д50, трубы д20, д40, подвал | 1513.3
2 | 2012-02-21 | Прочистка канализации д110
3 | 2012-03-30 | Ремонт освещения, 3 под. | 1193.6
4 | 2012-04-02 | Смена ламп уличного освещения 1, 3 под. | 658.3
5 | 2012-05-15 | Ремонт электропроводки наружного освещения | 1447.2
6 | 2012-05-23 | Разбор печной трубы, ремонт крыши 1 под. | 10606.9
7 | 2012-07-19 | Промывка и гидравлическое испытание системы отопления | 1919.6
8 | 15-16.08.12 | Пробивка канализации кв.9 и 3 п-зд | 1621.4
9 | 2012-08-14 | Смена ламп ЛОН 2 п-зд тамбур | 260.5
10 | 06,17.09.12 | Пробивка канализации 2 и 3 п-зд | 1621.4
11 | 2012-09-27 | Смена ламп ЛОН 3 п-зд | 362.5
12 | 2012-10-16 | Перенос светильника наружного освещения и фотореле, з п-зд | 2312.5
13 | 2012-11-15 | Установка розетки ОП на модем, 1 п-зд | 850.5
ИТОГО |  |  | 24367.7

## Сов57
РЕЕСТР
выполненных работ в жилом доме по ул. Советская 57
в 2012 году
№ п.п. | дата | Вид работ | Сумма
1 | 2012-02-07 | Подключение насосного агрегата, ТУ | 670.6
2 | 2012-02-07 | Установка циркуляционного насоса ТУ | 4197.8
3 | 2012-03-11 | Ревизия щита без ремонта автоматов | 269
4 | июль | Промывка и гидравлическое испытание системы отопления | 909.3
ИТОГО |  |  | 6046.7

## Лен68
РЕЕСТР
выполненных работ в жилом доме по ул. Ленина 68
в 2012 году
№ п.п. | дата | Вид работ | Сумма
1 | 2012-01-11 | Установка датчика движения | 890.4
2 | 2012-01-30 | Подключение насосного агрегата, ТУ | 616.6
3 | 2012-01-30 | Установка циркуляционного насоса ТУ | 10677
4 | 2012-02-15 | Замена электросети и подключение модема в ТУ | 5442
5 | 2012-03-14 | Ревизия щита без ремонта автоматов | 864.9
6 | 2012-05-24 | Смена шарового крана (летник) | 325
7 | 2012-07-23 | Промывка и гидравлическое испытание системы отопления | 1756
8 | 2012-09-27 | Пробивка канализации | 904.7
9 | 2012-11-23 | Ремонт светильника, 2 п-зд | 464.2
10 | 2012-12-10 | Монтаж подъездного отопления с установкой отопительного прибора 1 п-зд | 7522.1
ИТОГО |  |  | 29462.9

## Парт17
РЕЕСТР
выполненных работ в жилом доме по ул. Кр.Партизан 17
в 2012 году
№ п.п. | дата | Вид работ | Сумма
1 | 2011-12-12 | Смена кранов на стояке кв.15 | 1388.9
2 | 2012-02-15 | Ревизия щита со сменой автомата кв.15 | 656.6
3 | 2012-03-22 | Смена ламп ЛОН 3 под. | 235.3
4 | 2012-04-18 | Смена ламп ЛОН, смена патрона в светильнике 4 под. | 456.9
5 | 2012-06-04 | Смена ламп, 4 под. | 565.5
6 | 2012-07-24 | Планово-предупредительный ремонт групповых щитов | 3469.5
7 | 2012-07-26 | Смена ламп 3 п-зд
8 | 2012-07-25 | Уборка и вывоз мусора (двор) | 5299.6
9 | июль | Промывка и гидравлическое испытание системы отопления | 5273.4
10 | 2012-08-08 | Ремонт цоколя (кв.16) | 1014.4
11 | 2012-08-16 | Смена участка трубы отопления на вводе | 2745.2
12 | 2012-08-14 | Настил профлиста над балконом кв. 43 | 8000
13 | 2012-09-17 | Установка хомута 3 п-зд | 441.1
14 | 2012-09-17 | Замена ламп 3 п-зд
15 | 2012-09-11 | Смена ламп ЛОН 1 п-зд | 591.2
16 | 2012-09-11 | Смена патрона в светильнике 1 п-зд
17 | 2012-10-19 | Установка сборки кранов на стояках ГВС и п/сушителя, 3 п-зд | 1357.2
18 | декабрь | Материалы (электр.) | 297
ИТОГО |  |  | 31791.8

## Сов55
РЕЕСТР
выполненных работ в жилом доме по ул. Советская 55
в 2012 году
№ п.п. | дата | Вид работ | Сумма
1 | 2012-03-11 | Ревизия щита без ремонта автоматов | 269
2 | 2012-03-11 | Смена ламп ЛОН | 575
3 | июль | Промывка и гидравлическое испытание системы отопления | 909.3
ИТОГО |  |  | 1753.3

## Сов53
РЕЕСТР
выполненных работ в жилом доме по ул. Советская 53
в 2012 году
№ п.п. | дата | Вид работ | Сумма
1 | 2012-03-11 | Ревизия щита без ремонта автоматов | 269
2 | июль | Промывка и гидравлическое испытание системы отопления | 909.3
ИТОГО |  |  | 1178.3
РЕЕСТР
выполненных работ в жилом доме по ул. Советская 55
в 2012 году
№ п.п. | дата | Вид работ | Сумма
1 | 2012-03-11 | Ревизия щита без ремонта автоматов | 269
2 | 2012-03-11 | Смена ламп ЛОН | 575
3 | июль | Промывка и гидравлическое испытание системы отопления | 909.3
ИТОГО |  |  | 1753.3
РЕЕСТР
выполненных работ в жилом доме по ул. Советская 57
в 2012 году
№ п.п. | дата | Вид работ | Сумма
1 | 2012-02-07 | Подключение насосного агрегата, ТУ | 670.6
2 | 2012-02-07 | Установка циркуляционного насоса ТУ | 4197.8
3 | 2012-03-11 | Ревизия щита без ремонта автоматов | 269
4 | июль | Промывка и гидравлическое испытание системы отопления | 909.3
ИТОГО |  |  | 6046.7

## Ок105
РЕЕСТР
выполненных работ в жилом доме по ул. Октябрьская 105
в 2012 году
№ п.п. | дата | Вид работ | Сумма
1 | 2012-03-11 | Ревизия щита без ремонта автоматов | 566.9
2 | июль | Промывка и гидравлическое испытание системы отопления | 1265.2
3 | 2012-11-20 | Переврезка розлива ГВС и п/пушителя | 3830.9
ИТОГО |  |  | 5663

## Ок113а
РЕЕСТР
выполненных работ в жилом доме по ул. Октябрьская 113а
в 2012 году
№ п.п. | дата | Вид работ | Сумма
1 | 2012-05-04 | Смена водосчетчика ГВС | 1533.4
2 | 2012-06-04 | Смена уч-ка розлива отопления | 6917
3 | 2012-09-18 | Калибровка и поверка расходомера ПРЭМ | 9924
18374.4

## Зел6
РЕЕСТР
выполненных работ в жилом доме по ул. Зеленая 6
в 2012 году
№ п.п. | дата | Вид работ | Сумма
1 | 2012-05-30 | Монтаж подъездного освещения 1 под. | 8626.2
2 | 2012-06-07 | Монтаж подъездного освещения 2 под.
3 | 2012-06-08 | Монтаж подъездного освещения 3 под.
4 | 2012-07-12 | Частичная смена розлива отопления кв.13 | 5687.9
5 | 2012-07-15 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 1756
6 | 2012-10-12 | Ремонт стены, 1 п-зд | 904.1
7 | 02-04.10.12 | Смена розлива отопления, стояков отопления, кв.2,3,5 | 32742.1
8 | 2012-12-05 | Смена участка стояка отопления кв.6 | 2289.6
9 | 2012-12-12 | Смена отвода от стояка отопления
ИТОГО |  |  | 52005.9

## Бгр102
РЕЕСТР
выполненных работ в жилом доме по ул. Бограда 102
в 2012 году
№ п.п. | дата | Вид работ | Сумма
1 | 2012-07-16 | Промывка и гидравлическое испытание системы отопления | 1756
2 | 2012-08-27 | Установка затворов д50 на розливе отопления (обратка) | 3760.7
3 | 2012-09-28 | Смена розлива д40 | 4515.3
4 | 2012-09-18 | Пробивка канализации 1 п-зд | 15977.5
5 | 2012-09-21 | Установка затворов д50 на розливе отопления (подача)
6 | 2012-10-22 | Смена розлива отопления д50, 1 п-зд | 2176.7
7 | 2012-11-12 | Ремонт подъездной двери, 2 п-зд | 1672.4
ИТОГО |  |  | 29858.6